## Memory
Index | Name | Notes
0 | NA
1 | Slot1/AI0-CT7Current
2 | Slot1/AI1-CT8Current
3 | Slot1/AI2
4 | Slot1/AI3
5 | Slot1/AI4
6 | Slot1/AI5
7 | Slot1/AI6
8 | Slot1/AI7
9 | Slot1/AI8-MixingValvePosition
10 | Slot1/AI9
11 | Slot1/AI10
12 | Slot1/AI11
13 | Slot1/AI12
14 | Slot1/AI13
15 | Slot1/AI14
16 | Slot1/AI15
17 | Slot2/AO0-MixingValvePosition
18 | Slot2/AO1
19 | Slot2/AO2
20 | Slot2/AO3
21 | Slot3/DIO0-ModbusARx
22 | Slot3/DIO1
23 | Slot3/DIO2
24 | Slot3/DIO3
25 | Slot3/DIO4-ModbusATx
26 | Slot3/DIO5
27 | Slot3/DIO6
28 | Slot3/DIO7
29 | Slot4/DI0-PS14Status
30 | Slot4/DI1-PS15Status
31 | Slot4/DI2-PS16Status
32 | Slot4/DI3-CtrlRedundancyStatus
33 | Slot4/DI4-FanCoilDiffuserStatus
34 | Slot4/DI5-ACPowerCB15Status
35 | Slot4/DI6-UtilityOutletCB18Status
36 | Slot4/DI7-CoolantPumpOLStatus
37 | Slot4/DI8
38 | Slot4/DI9
39 | Slot4/DI10
40 | Slot4/DI11
41 | Slot4/DI12
42 | Slot4/DI13
43 | Slot4/DI14
44 | Slot4/DI15
45 | Slot4/DI16-FCHeatersOffInterlock
46 | Slot4/DI17-CoolantPumpOffInterlock
47 | Slot4/DI18-GISHBLostInterlock
48 | Slot4/DI19-MixingValveClosedInterlock
49 | Slot4/DI20-SupportSystemHBLostInterlock
50 | Slot4/DI21-CellDoorOpenInterlock
51 | Slot4/DI22-GISEarthQuakeInterlock
52 | Slot4/DI23-CoolantPumpEStopInterlock
53 | Slot4/DI24-CabinetOverTempInterlock
54 | Slot4/DI25
55 | Slot4/DI26
56 | Slot4/DI27
57 | Slot4/DI28
58 | Slot4/DI29
59 | Slot4/DI30
60 | Slot4/DI31
61 | Slot5/Ch0-FanCoilHeatersOn
62 | Slot5/Ch1-ThermalHeartbeat
63 | Slot5/Ch2-CoolantPumpOn
64 | Slot5/Ch3
65 | Slot5/Ch4
66 | Slot5/Ch5
67 | Slot5/Ch6
68 | Slot5/Ch7
69 | Slot6/Port1-VFD
70 | Slot6/Port2-FlowMeter
71 | Slot6/Port3-WindSensor
72 | Slot6/Port4
73 | Slot7/Port1
74 | Slot7/Port2
75 | Slot7/Port3
76 | Slot7/Port4
77 | Slot8/TC0-AirMirrorTopSurface
78 | Slot8/TC1-MirrorCellAir
79 | Slot8/TC2-MirrorCoolantSupply
80 | Slot8/TC3-MirrorCoolantReturn
81 | Slot8/TC4-TelescopeCoolantSupply
82 | Slot8/TC5-TelescopeCoolantReturn
83 | Slot8/TC6
84 | Slot8/TC7
85 | Slot8/TC8
86 | Slot8/TC9
87 | Slot8/TC10
88 | Slot8/TC11
89 | Slot8/TC12
90 | Slot8/TC13
91 | Slot8/TC14
92 | Slot8/TC15
252 | ModbusSoftwareTrigger
253 | Telemetry
254 | HealthAndStatus
255 | Timestamp